- 文化艺术街区建设冲凉房项目

- 用户需求书

一、项目概况

松山湖悠兰里（松山湖文化艺术街区）位于松山湖中部，松湖烟雨旁，是湾区文化交流重要窗口，兼具松山湖性格与国际视野的独特文化生态，其中户外资源是其核心特色业态之一。

二、工作目的

为提升街区公共服务水平，满足市民及游客户外活动后便捷淋浴的需求，招标方（我司）拟采购一家总包单位，负责将文化艺术街区A2馆负一层空置工具房改造为便民智能冲凉房，面积约75平方米。

三、工作内容及施工要求

- 中标方根据招标方提供的初步方案，对该工程进行详细施工图深化设计（需审图报告），并加盖设计单位资质章及注册设计师章，设计时需充分考虑招标方需求及所在地区相关行政部门消防验收要求，出具施工图后，由中标方按图并控制预算内施工，工程竣工验收后中标方出具相关竣工图移交招标方。

- 本施工方案包括（详见附件三）：

- 冲凉房入口：规划及迁移原有消防门、

- 淋浴间上下水由临近公共卫生间自行接驳引入，包括原装饰墙地面开凿及修复等，接驳长度小于5米、

- （3）公共梳洗区（含软硬装）、

- （4）淋浴更衣套间（含软硬装）、

- （5）等候区（完成硬装后预留电源及网络，由招标方指定运营商自行设置盥洗用品售卖机，无需中标方采购机器）、

- （6）智能淋浴管理系统（含出入口道闸、淋浴套间电子门锁等）、

- （7）天花吊顶，局部管线及空调风管位置调整。

- （8）冲凉房主出入口安装监控并连接招标方指定监控室。

- （9）根据方案调整室内对应的消防系统设备。

- 该工程是建筑内建设冲凉房，工程防水质量要求达到专业防水级别；排水需专业找平防臭防虫防返水；涉水区域建材防滑防霉防爆易清洁，且需为中档或以上档次的品牌且带有出厂合格证的全新货物；必要地区安装扶手，尖锐突出的建材需打磨钝角（如盥洗台、座椅、把手、墙面阳角等）；照明、排风及空调系统运作需留有检修口。

- 智能淋浴管理系统投入后交由招标方指定运营方负责后续运营，中标方配合做好质保期售后服务，配套系统需操作便捷无乱收费、充值或无关广告等情况；期间招标方有权综合客户意见自行更换或要求中标方更换智能管理系统，中标方需无条件配合。

- 严格按图施工，保质保量在规定时间内完成该工程；如中标方原因导致工程返工，由中标方负责按要求整改并承担相应的经济和法律责任，招标方不另行付费。

- 施工工期45个日历日，自中标方收到招标方进场通知之日起算。

- 本工程非防水工程区域免费质保2年，防水工程区域免费质保5年。

四、预算及报价

- 1、本工程投标最高价为人民币30万元（具体工程总价以最终工程结算价为准，不高于此价格），报价含税、人工、设计出图（含施工图及竣工图）、建材、绿色施工措施费、垃圾处理费、质保期期间产生的返修费等该工程合同履行期间发生的所有费用，招标方不再另行付费。

- 2、本标报价单位不低于3家，每家报价不高于总预算费用。

- 3、中标方式：合理低价中标，有效报价中下浮率接近平均值上限的投标单位中标（有效投标下浮率≥6.42%），其中绿色施工措施费单独列支不下浮；拒绝恶意低价、串标，一经发现废标处理并保留追究有关责任的权利；不接受联合体投标。

五、采购要求

1、采购一家总包单位，完成上述工作内容。

- 2、企业资质要求：建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质。

3、报价资料：

（1）有效报价的本项目询价单；

（2）营业执照复印件；

（3）企业资质证书复印件；

（4）法定代表人身份证复印件；

（5）关于分支机构投标的，另外需提供具有法人资格的总公司的营业执照（复印件）及授权书（须加盖总公司公章及分公司负责人身份证复印件）。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外；

（6）用户需求书。

以上附件均需加盖公章，文件袋密封。

六、支付方式

- 签订合同且工程竣工验收后支付合同价80%，工程结算后支付至工程结算价97%，剩余3%工程结算款作为质保金，质保期到期后无息支付，每次支付前，中标方需向招标方提供有效增值税发票。